编号：WY-2023-ZX-003

内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司关于更换天隆大厦顶楼中央空调冷却塔及附属设施

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2023年6月14日

编号：WY-2023-ZX-003

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

一、基本信息：

| 名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 资金来源 | 交（提）货 时间及地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调冷却塔 | - HLT组合式冷却塔 - 型号：HLT-500m3/h | 1 | 个 | 专项 | 伊旗天隆大厦 |
| 冷却塔风机 | 1.冷却塔专用配减电动机2台，功率：7.5KW，型号：Y160M-6/380V 2.冷却塔皮带减速器2台，型号：LSF-200 | 2 | 套 | 专项 | 伊旗天隆大厦 |
| 通风散热风机 | 电压：380V 型号：3KW 噪音：87db | 6 | 台 | 专项 | 伊旗天隆大厦 |
| 电缆线 | - 1.三芯软护套线 2.型号：PVV3芯6平方 | 200 | 米 | 专项 | 伊旗天隆大厦 |
| 空调风机盘管 | - 型号：85 | 台 | 50 | 专项 | 伊旗天隆大厦 |

- 基本参数：

- （一）冷却塔（HLT组合式冷却塔）

- 1.型号：HLT-500m3/h

- （二）冷却塔风机

- 1.包含冷却塔专用配减电动机、冷却塔皮带减速

- 2.冷却塔专用配减电动机2台，功率：7.5KW，型号：Y160M-6/380V
3.冷却塔皮带减速器2台，型号：LSF-200

- （三）通风散热风机（对流通风电机）

- 1.名称：轴流风机

- 2.电压：380V

- 3.型号：3KW

- 4.噪音：87db

- （四）电缆线

- 1.名称：三芯软护套线
2.型号：PVV3芯6平方

- 3.长度：200米

- （五）空调风机盘管

- 1.型号：85

三、基本要求：

- （一）购置的设备均需符合国家标准、行业标准。

（二）更换的设备及附属设施均为原厂设备及配件。

- （三）便于后期维护保养。

- （四）有售后保障。

四、其他或环境要求：

（一）设施的运输、卸车、安装、调试、技术指导及旧设施的拆除均由乙方负责；

（二）到货安装更换前，乙方应通知采购方、甲方及有关部门进行到货验收；安装更换后进行竣工验收；

（三）到货安装更换前，乙方要按照甲方要求办理开工报告及安全组织措施等手续后方可施工；

（四）乙方需提供设施设备的合格证明及相关资料（包括电子版）各1套；

（五）乙方要严格遵守甲方“设备管理办法”等相关规定完成竣工验收、结算等相关手续，并将更换下来的旧件由甲乙双方确认后移交于甲方；

（六）交货地点：伊旗阿镇天隆大厦

（七）到货、安装总工期：合同签定后60天。

五、质量保证、付款方式及售后要求：

（一）质量保证方面：符合国家三包规定，质保1年（通过双方验收后计算），质保期内的问题由乙方无偿负责解决；

（二）付款方式：以工业买卖合同为准；

（三）售后方面：设备出现故障时，甲方在通知乙方后应在2小时内响应。

（以下空白，无正文）

签 字 审 批 页

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年     月     日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年     月     日