## 职工洗衣房浴室
大海则煤矿洗衣房及浴室配套设施
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注
一 | 洗衣房
1 | 全自动全悬浮智能洗涤脱干机 | 海狮2XGQ-50F | 1 | 台
2 | 全自动电脑控制烘干机 | 海狮GDZ-50 | 1 | 台
3 | 锚杆厂按净值调入闲置洗衣机烘干机 |  | 1 | 套 | 旧设备搬迁运输及安装，运距20公里
4 | 洗衣机 | 15KG | 1 | 台
5 | 烘干机 | 15KG | 1 | 台
6 | 方形烫台 | 海狮YT-001A | 1 | 台
7 | 空压机 | 聚才 | 2 | 台
8 | 烘干机配套风管+百叶窗 | 不锈钢1.0mm | 1 | 项
9 | 蒸汽机 | 配套 | 1 | 台
10 | 收纳柜 | 500*250*500mm | 70 | 平米 | 板材材质：16mm加厚环保实木颗粒板（E1级标准），双面3mm吸塑层全覆盖（防污/防水/耐磨），四周精密机密封边。
11 | 收衣台 | 1800*800*800 | 2 | 台
二 | 浴室
5 | 更衣椅子 |  | 5 | 台
6 | 茶台 |  | 1 | 台
7 | 长条更衣椅 | 2200*40*45 | 35 | 套
8 | 置物架 | 1500*500*1200 | 6 | 台
9 | 三人沙发 | 1800*600*700 | 3 | 组
10 | 茶几 | 1800*850*500 | 2 | 台
11 | 烘鞋机 | 100双 | 5 | 台
12 | 热水器 | 史密斯 | 3 | 台
13 | 饮水机 |  | 6 | 台

## 浴室更衣柜
大海则煤矿员工浴室更衣柜
冷轧钢更衣柜（500*1000*500宽*高*深）上下双门；厚度1；
柜门数量 |  | 530 | 修改柜门数量、控制柜即可
多少个柜门配一个控制柜
| 物料名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
A | 管理终端
虹膜识别系统 | 多生物采集仪 | SHX309 | 1 | 台
| *生物识别组件 | HD050C | 14 | 台
| *智能更衣柜管理系统V1.0 | V1.0 | 1 | 套
| *虹膜识别系统V1.0 | V1.0 | 1 | 套
管理终端 | 管理PC终端 | M455-A293 | 1 | 台 | 可利旧
| 管理服务器 | SR588 | 1 | 台 | 可利旧
| 交换机 |  | 4 | 台 | 8口千兆（根据项目实际情况配置）
配电箱 | 配电箱（总功率15kw进线。RVV5*4²主线。一个主开关、5个空开（3个C32、2个c10） | SHX-PDX | 1 | 台 | 根据现场情况进行配置
B | 更衣柜
主柜体 | *冷轧钢柜体 | 500*1000*500mm（宽X高X深度）上下双门 | 530 | 门
功能模块 | 镜子 | SHX-JZ | 530 | 个
| 照明模块 | SHX-ZMZJ | 530 | 个 | LED照明灯
| 加热模块 | SHX-JRMK | 265 | 套
| 通风模块 | SHX-TFMK | 265 | 套 | 通风波纹管，将空气排至室外
主控柜 | *柜机门头（不占用柜门） | SHX-GJZJ | 12 | 套 | 含配套组件、锁体、电源组件
控制系统 | *2.8寸LCD屏幕组件 | SHX-LCD | 530 | 套 | 含2.8寸LCD屏幕、平框、压板、喇叭、显示板
| *主控板 | SHX-ZKB | 12 | 套
| *柜门控制组件 | SHX-GMKZB | 530 | 套 | 含电磁锁、电磁锁连线、控制板
辅料 | *线束、螺丝组件 | SHX-XSZJ | 530 | 套
C | 实施及运费
实施及运费 | *实施费用 | / | 1 | 项 | 包含上下卸货费用
| *运费 | / | 1 | 项 | 发送至神东天隆集团大海则煤矿现场
合计
矿领导更衣室：15
ABS更衣柜（480*1900*500宽*高*深）通门
柜门数量 |  | 15
| 物料名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
A | 管理终端
虹膜识别系统 | *生物识别组件 | HD050C | 1 | 台
管理终端 | 交换机 | 国产 | 1 | 台 | 8口千兆（根据项目实际情况配置）
B | 更衣柜
主柜体 | *ABS柜体（带木纹色） | 480*1900*500mm（宽X高X深度）通门 | 15 | 门
| 阻燃 |  | 15 | 门
功能模块 | 镜子 | SHX-JZ | 15 | 个
| 照明模块 | SHX-ZMZJ | 15 | 个 | LED照明灯
| 加热模块 | SHX-JRMK | 15 | 套
| 通风模块 | SHX-TFMK | 15 | 套 | 通风波纹管，将空气排至室外
主控柜 | *柜机门头（不占用柜门） | SHX-GJZJ | 2 | 套 | 含配套组件、锁体、电源组件
控制系统 | *2.8寸LCD屏幕组件 | SHX-LCD | 15 | 套 | 含2.8寸LCD屏幕、平框、压板、喇叭、显示板
| *主控板 | SHX-ZKB | 2 | 套
| *柜门控制组件 | SHX-GMKZB | 15 | 套 | 含电磁锁、电磁锁连线、控制板
辅料 | *线束、螺丝组件 | SHX-XSZJ | 15 | 套
合计
来宾更衣室22
ABS更衣柜（480*1900*500宽*高*深）通门
柜门数量 |  | 22
| 物料名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
A | 更衣柜
主柜体 | *ABS柜体（带木纹色） | 480*1900*500mm（宽X高X深度）通门 | 22 | 门
| 阻燃 |  | 22 | 门
功能模块 | 镜子 | SHX-JZ | 22 | 个
控制系统 | *3.5亚克力标签版 | SHX-BQB | 22 | 套
| *柜门控制组件 | SHX-GMKZB | 22 | 套 | IC开锁+电子锁
辅料 | *线束、螺丝组件 | SHX-XSZJ | 22 | 套
C | 实施及运费
实施及运费 | *实施费用 | / | 1 | 项 | 包含上下卸货费用
| *运费 | / | 1 | 项 | 发送至神东天隆集团大海则煤矿现场
小计
合计